Radom dnia 16.04.2020 r.

Korekta w dokumentacji – wykaz materiałów

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku A1 przy ul. Listopadowej w Radomiu.” (znak sprawy 08/10/2020/MT), na podstawie „CZĘŚCI IX. – Zasady przygotowania oferty ust. 12” Zamawiający dokonuje korekty w dokumentacji „Wykaz materiałów preizolowanych” w poz. 3 zmieniając długość rur preizolowanych R-50(140) z L=6m na L=12m. Prawidłowy zapis to:

| L.p. | MATERIAŁ | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 3 | Rura preizolowana PLUS, czarna ze szwem, z alarmem R-50(140), L=12m | 15 |

ZAMAWIAJĄCY