

Znak sprawy: …………………………… **Załącznik Nr 4**

**do Załącznika Nr 8 SIWZ**

**P R O T O K Ó Ł**

**z przeprowadzenia płukania i próby ciśnieniowej węzła cieplnego**

spisany w Radomiu dnia,……….…………………….

**Nazwa zadania:** ………………………………………………..…........................................................................................................

………..…………………………………………………………………………………………………………………..………………………

**Wykonawca:** ..…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………….…………………………………...………………………………………………………...

Reprezentowany przez:

1. ..........................................................................................................

2. ..........................................................................................................

**Odbierający:**

**Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.**

**Radom ul. Żelazna 7**

Reprezentowany przez:

1. ………...................................................................................................

2. ...........................................................................................................

Komisja stwierdza:

1. Przeprowadzenie próby ciśnieniowej w wymiennikowym węźle cieplnym, wykonanym na ciśnienie:

- po stronie wysokich parametrów ……………………MPa,

- po stronie niskich parametrów ……………………MPa.

2. Wyżej wymienione wartości ciśnień utrzymywane były przez okres 30 minut.

3. Próbę wykonano zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych część II Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych.

4. Przeprowadzono płukanie instalacji węzła po montażu po stronie sieciowej wynikiem pozytywnym\*.

5. Przeprowadzono płukanie instalacji węzła po montażu po stronie instalacyjnej z wynikiem pozytywnym\*.

6. Sprawdzono drożność instalacji odwadniającej – instalacja drożna/niedrożna\*.

Komisja postanowiła:

1. **ODEBRAĆ / NIE ODEBRAĆ** \* próbę ciśnieniową węzła wymiennikowego.
2. **ODEBRAĆ / NIE ODEBRAĆ** \* płukanie węzła wymiennikowego.
3. **ODEBRAĆ / NIE ODEBRAĆ** \* sprawdzenie drożności instalacji odwadniającej dla węzła wymiennikowego.
4. Dodatkowe ustalenia stron:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji:

WYKONAWCA: „RADPEC” S.A.:

1. ............................................... 1. ..................................................

2. ............................................... 2. ..................................................

\*- niepotrzebne skreślić