Znak sprawy: ……………………………							Załącznik Nr 10

P R O T O K Ó Ł

z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych z samoczynnym wyłączeniem zasilania

Protokół nr. ……………. spisany w Radomiu dn. ………………………..…

Nazwa firmy/osoby wykonującej pomiary: ……………………………………………………………………………………..………

...................................................................................................................................................................................................

Obiekt: …………………………………………………………………………………………..

Data pomiaru: ………………………………………..…………….……………………..

Układ sieci: ……………………………………………….....................................

Napięcie sieci: ………………………………………………………..……………………

Stan zewnętrzny instalacji ochronnej PE - dobry/zły***

Przyrządy pomiarowe, typ: ……………………………………….……………..

| Lp | Nazwa obwodu lub urządzenia elektrycznego* | Symbol zgodny z dokumentacją/szkicem* | Typ zabezpieczeń | In [A] | Ia [A] | Ta [s] | ZS pom [] | ZS dop [] | Ocena skuteczności: tak – nie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*	- Nazwa obwodu lub urządzenia zgodna z symbolami zawartymi w dokumentacji technicznej lub szkicu badanych obwodów i urządzeń.

**	- ocenić

***	- niepotrzebne skreślić

gdzie:

ta	– maksymalny czas wyłączenia urządzenia zabezpieczanego

In	– prąd znamionowy urządzenia zabezpieczanego

Ia	– prąd zapewniający samoczynne wyłączenie

ZS pom	– impedancja pętli zwarciowej – pomierzona

ZS dop	– impedancja pętli zwarciowej – dopuszczalna, wynikająca z zastosowanego zabezpieczenia

Uwagi:

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Wnioski:

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

W oparciu o wyniki badań i pomiarów postanawia się, że:

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Termin następnej kontroli: ………………………………………………………………………….

Pomiary przeprowadził:					Protokół sprawdził:

…………………………………….…………….					.....................................................