Znak sprawy: ……………………………		Załącznik Nr 3.3

Formularz pomiarów regulacji i rozruchu węzła cieplnego c.o. i c.w.

Tabela nr 3:	Wysokie parametry.

Obiekt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….….…………………...

Legenda do tabeli:

Lp. 1	Wpisać wartości z DT.

Lp. 2	Zmierzyć dyspozycję sieciową po zamknięciu zaworów na wysokich parametrach, korzystając z zamontowanych na węźle przyrządów.

Lp. 3	Ustawić regulator dP oraz regulatory c.o. i c.w. na całkowite otwarcie i zmierzyć ciśnienia.

Lp. 4	Ustawić regulator dP na przepływ dokumentacyjny dla obiegów c.o. i c.w. i zmierzyć ciśnienia.

| Lp. | Przepływ [m3/h] |  | Ciśnienie [kPa] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DYSPOZYCJA |  |  | WĘZEŁ |  |  | ZAWÓR dP |  |  | WYMIENNIK c.o. |  |  | WYMIENNIK c.w. I |  |  | WYMIENNIK c.w. II |  |  |
|  |  |  | Pz | Pp | dP | Pz | Pp | dP | Pz | Pp | dP | Pz | Pp | dP | Pz | Pp | dP | Pz | Pp | dP |
| 1 | DT lato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DT zima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dyspozycja | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Max. otwarcie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Po nastawie dP lato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Po nastawie dP zima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wnioski:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sporządził: ........................................................................					Zweryfikował: .................................................................

(Wykonawca)										(„RADPEC” S.A.)

Data	..............................................							Data 	.......................................................