Znak sprawy: ……………………………								Załącznik Nr 1

P R O T O K Ó Ł

końcowego odbioru sieci ciepłowniczej.

spisany w Radomiu dnia, ………………….

na podstawie zgłoszenia Wykonawcy z dnia ……………………. o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i gotowości do odbioru przedmiotu umowy (odbioru końcowego)

Nazwa zadania: ………………………………………............................................................................................................................

...……………………………………………………………..………………………………………………………….………………..……......

...……………………………………………………………………………………………………………….…..……………………..………….

Umowa Nr ……………………….…………….…. z dnia …………………………………….……………, pozycja planu ………………….....

Wykonawca: .………..……………………………………………………………………………….…………………………………………………………..…...…..

..……………..…………………………………………….…………………………………………………………………………….………….....….

Reprezentowany przez:

1. ..................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................

Odbierający i przejmujący w eksploatację:

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna

Radom ul. Żelazna 7

Reprezentowany przez:

1. ………..........................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: ....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Po dokładnym zbadaniu zakresu robót wykonanych zgodnie z Projektem Budowlano - Wykonawczym i Umową na realizację zadania, przy uwzględnieniu warunków wynikających z Decyzji, uzgodnień i umów, oraz na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i przedłożonych Protokółów z prac zanikowych i ulegających zakryciu, Komisja stwierdza co następuje:

- Komisja postanowiła DOKONAĆ / NIE DOKONAĆ (*) odbioru końcowego sieci ciepłowniczej

- Wartość wykonanego zadania zgodnie z Umową .................................. z dnia …….….................................

wynosi: ...............................+ podatek VAT (słownie: ....................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………...….…….

3.	Termin gwarancyjny na realizację zadania upływa z dniem ....................................................................

4.	Odbierający otrzymuje od Wykonawcy następujące dokumenty:

4.1	Inwentaryzację powykonawczą sieci ciepłowniczej na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500 w 5 egz. wykonaną przez uprawnionego geodetę.

4.2	Schemat montażowy wykonany przez geodetę.

4.3	Dokumentacja powykonawcza sieci ciepłowniczej w 2 egz.

4.4	Dokumenty producentów (dla rur, elementów preizolowanych sieci, armatury, oraz innych elementów związanych z realizacją sieci ciepłowniczej), takie jak:

- deklaracja zgodności wykonanych elementów preizolowanych,

- świadectwo odbioru oraz poświadczenie badania jakościowego stalowych rur przewodowych, należy dostarczyć certyfikat,

- karta gwarancyjna,

- atesty,

- świadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie,

- DTR zastosowanych urządzeń i armatury.

4.5	Dziennik Budowy.

4.6	Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i normami.

4.7	Protokół z badania spawów na sieci ciepłowniczej.

4.8	Protokół odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci ciepłowniczej.

4.9	Protokół z badania szczelności muf termokurczliwych na sieci ciepłowniczej.

4.10	Protokół przekazania materiałów z demontażu sieci ciepłowniczej (*).

4.11	Protokół odbioru terenu po zrealizowaniu sieci ciepłowniczej.

4.12	Protokół utylizacji odpadów lub przekazania do utylizacji jednostce uprawnionej do takiej działalności(*).

4.13	Protokół odbioru podsypki/zasypki sieci.

4.14	Protokół częściowy z ruchu próbnego sieci ciepłowniczej.

..………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

5.	Od daty odbioru końcowego zrealizowanej sieci ciepłowniczej, eksploatacja należy do „RADPEC” S.A.

6.	Dodatkowe ustalenia stron: ..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji :

WYKONAWCA:					„RADPEC” S.A.:

1. ........................................................			1. ..................................................................

2. ........................................................			2. ..................................................................

3. ........................................................			3. ..................................................................

- * - niepotrzebne skreślić.